## Кон
Обект : "Ремонт на Сграда за общественообслужващи дейности в с. Анево, община Сопот с цел подобряване на нейната енергийна ефективност"
Част "Конструкции" |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Наименование на работите | ед.м. | Коли- чество | Ед.цена | Стойност
I | Демонтажни работи
1 | Демонтаж на съществуваща покривна конструкция в т.ч. дървена покривна конструкция и керемиди | м2 | 330
2 | Разваляне съществуваща армирана бетонова настилка с дебелина 15 см | м2 | 60
3 | Разваляне съществуваща каменна зидария | м3 | 5.9
4 | Разваляне съществуваща тухлена зидария | м3 | 31
5 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 100
II | Земни работи
1 | Изкопи за почистване от отпадъци и разстения до достигане на здрава основа 70% машинен, 30% ръчен - без извозване на земни маси | м3 | 53
2 | Натоварване и извозване на изкопани земни маси, неподходящи за обратен насип | м3 | 53
3 | Довозване на подходяща земна маса за обратен насип | м3 | 150
4 | Обратно засипване със земна маса ръчно | м3 | 45
5 | Обратно засипване със земна маса машинно | м3 | 105
6 | Уплътняване обратни насипи от земна маса на пластове по 20 см | м3 | 150
7 | Основа от трошен камък под армирана бет.настилка, d=15 см., вкл.уплътняване | м3 | 75
III | Кофражни работи
1 | Кофраж стени | м2 | 70
2 | Кофраж греди К=+4.27 м | м2 | 190
IV | Армировъчни работи
1 | Доставка и монтаж стомана В420 (ст.AIII - N ; Rs=435 MPa) и В225 (ст. АI - Ф ; Rs=225MPa) | кг | 5000
V | Бетонови работи
1 | Бетон клас С20/25 (В25) - стени до К=+0.00 м | м3 | 10
2 | Бетон клас С20/25 (В25) - греди К=+4.27 м | м3 | 30
5 | Армирана бетонова настилка с деб. 10 см -бетон клас В25 ( С20/25) с мрежа 6N6/м Ст АI (армировката в отделна позиция) | м2 | 497
VI | Метални конструкции
1 | Изработка и монтаж метална конструкция /грундирана/ | кг | 14500
ОБЩО БЕЗ ДДС:
ДДС 20%:
ОБЩО С ДДС:
С уважение: (име, подпис и печат)

## архитектура
Обект : "Ремонт на Сграда за общественообслужващи дейности в с. Анево, община Сопот с цел подобряване на нейната енергийна ефективност"
Част "Архитектура" |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Наименование на работите | ед.м. | Коли- чество | Ед.цена | Стойност
I | Зидарии и преградни стени
1 | Тухлена зидария над 1/2 тухла (25 см, 25 см) | м3 | 7.9
2 | Тухлена зидария 1/2 тухла (12 см) | м2 | 77.6
3 | Просичане отвори в тухлена зидария 45 см - прозорец тоалетна 65/65 см | бр | 1
4 | Очукване компрометирана вътрешна мазилка по стени | м2 | 460
5 | Очукване компрометирана мазилка по фасади | м2 | 155.3
6 | Ръчно пренасяне строителни отпадъци до 10 м. хоризонтално разстояние | м3 | 8.5
7 | Натоварване строителни отпадъци на транспорт | м3 | 15.8
8 | Извозване строителни отпадъци до разтоварище (до 15 км.), включително такса депониране | м3 | 15.8
II | Доставка и монтаж екстериорни и интериорни врати
1 | Доставка и монтаж Интериорни врати 90/200 см., каса 14-16 см. | бр | 1
2 | Доставка и монтаж Интериорни врати 70/200 см., каса 14-16 см. | бр | 6
3 | Доставка и монтаж Интериорни врати 100/200 см., каса 27-29 см. | бр | 7
4 | Доставка и монтаж Интериорни врати 90/200 см., каса 27-29 см. | бр | 1
5 | Доставка и монтаж Интериорни врати 70/200 см., каса 27-29 см | бр | 1
6 | Доставка и монтаж Интериорни врати 100/200 см., на каса 46-48 см (зала, кмет, секретар) | бр | 4
7 | Доставка и монтаж Интериорни врати 90/200 см., на каса 46-48 см (зала / пом.помещение) | бр | 1
IV | Подови настилки
1 | Изравн. цим. замазка 4 см. | м2 | 460.17
2 | Изравн. цим. замазка 4 см., по стъпала | м2 | 7.39
3 | Мовелитова шпакловка | м2 | 44.02
4 | Полиран гранитогрес - зала | м2 | 94.99
5 | Первази към поз.6 | м | 40.57
6 | PVC (винилова) настилка - сцена | м2 | 25.96
7 | Первази към поз.8 | м | 18.08
8 | Гранитогрес коридор | м2 | 89.35
9 | Первази към поз.10 | м | 64.51
10 | Гранитогрес помещения - обслужване граждани | м2 | 153.99
11 | Первази към поз.12 | м | 107.47
12 | Ламиниран паркет | м2 | 44.02
13 | Первази към поз.14 | м | 33.15
14 | Теракот технически помещения | м2 | 27.87
15 | Первази към поз.16 | м | 29.82
16 | Теракот санитарни възли | м2 | 17.31
17 | Преходна лайсна при промяна на настилките | м | 13.23
18 | Мразоустойчив гранитогрес външно стълбище - осигурен срещу плъзгане | м2 | 19.63
V | Обработка стени
1 | Гипсова мазилка по стени | м2 | 919.92
2 | Мазилка по стени - мокри помещения | м2 | 108.74
3 | Мазилка по страници с шир. до 20 см | м | 140.3
4 | Гипсова шпакловка по стени | м2 | 28.1
5 | Латекс по стени | м2 | 948
6 | Фаянсова облицовка | м2 | 108.74
VI | Обработка тавани
1 | Гипсова мазилка по тавани (таван сцена) | м2 | 27
2 | Окачен таван тип КНАУФ - стандарт | м2 | 410
3 | Окачен таван тип КНАУФ - противовлажен | м2 | 20
4 | Гипсова шпакловка по стени | м2 | 457
5 | Латекс по тавани | м2 | 457
IX | Топлоизолация под
1 | Хидроизолация -фундалин под армирана бетонова настилка | м2 | 497
2 | Топлоизолация - експандиран пенополистирол 80 мм, под армирана бет.настилка | м2 | 497
ОБЩО БЕЗ ДДС:
ДДС 20%:
ОБЩО С ДДС:
С уважение: (име, подпис и печат)

## ВиК
Обект : "Ремонт на Сграда за общественообслужващи дейности в с. Анево, община Сопот с цел подобряване на нейната енергийна ефективност"
Част "ВиК" |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Наименование на работите | ед.м. | Коли- чество | Ед.цена | Стойност
I | Водопровод
1 | Доставка и монтаж на тръби PP ф20 мм, вкл.топлоизолации | м | 44
2 | Доставка и монтаж на тръби PP ф20 мм за топла вода, вкл.топлоизолации | м | 15
3 | Доставка и монтаж на тръби PP ф25 мм, вкл.топлоизолации | м | 8
4 | Доставка и монтаж на СК ф20 | бр. | 4
5 | Доставка и монтаж на ССК ф20 | бр. | 2
6 | Доставка и монтаж на СК ф25 | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж на бойлер 50л | бр. | 2
8 | Доставка и монтаж на бойлер 10л | бр. | 2
9 | Доставка и монтаж на смесител за мивка | бр. | 6
10 | Доставка и монтаж на душ батерия | бр | 1
11 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка комплект | бр. | 5
12 | Доставка и монтаж на кухненска мивка комплект | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж на водомерен възел 3/4" комплект | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж на тръби PE ф25 мм | м | 12
15 | Хидравлични проби водопровод вътрешна мрежа | м | 67
16 | Промивка и дезинфекция на водопроводна мрежа | м | 67
II | Канализация
17 | Изкоп с ограничена ширина 0,60 до 1,20 м, ръчно в земни почви, неукрепен с Н до 2.00 м | м3 | 40
18 | Подложка и засипка с пясък на тръби | м3 | 40
19 | Доставка и монтаж на тръби ПВЦ ф50 | м | 16
20 | Доставка и монтаж на тръби ПВЦ ф110 | м | 14
21 | Доставка и монтаж на тръби ПВЦ ф160d | м | 46
22 | Доставка и монтаж на тръби ПВЦ ф200d | м | 12
23 | Доставка и монтаж на подов сифон ф50 | бр. | 5
24 | Доставка и монтаж на моноблок комплект | бр. | 3
25 | Ревизионна шахта 60/60 комплект | бр. | 2
ОБЩО БЕЗ ДДС:
ДДС 20%:
ОБЩО С ДДС:
С уважение: (име, подпис и печат)

## Електро
Обект : "Ремонт на Сграда за общественообслужващи дейности в с. Анево, община Сопот с цел подобряване на нейната енергийна ефективност"
Част "Електро" |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ по ред | Наименование | мярка | К-во | цена | стойност
І.Захранващи линии и Ел.табла
1 | Доставка, монтаж и подвързване на табло Т-1 по схема | бр. | 1
2 | Доставка, монтаж и подвързване на табло Т-2 по схема | бр. | 1
3 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х25 мм2 | м | 12
4 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х16 мм2 | м | 32
5 | Направа на канал за гофрирана ф40 тръба в стена | м | 40
6 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф40 в готов канал | м | 40
ІІ. Осветителни инсталации и Евакуационно осветление
1 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 | м | 810
2 | Направа на канал за гофрирана ф16 тръба в стена | м | 800
3 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф16 в готов канал | м | 800
4 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 45 W, ІР21 | бр. | 80
5 | Доставка и монтаж на LED лента 10 W/м | м | 24
6 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло тип луна 18 W ІР44 | бр. | 10
7 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло тип луна 18 W ІР21 | бр. | 21
8 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло тип аплик 18 W ІР44 | бр. | 6
9 | Доставка и монтаж на LED прожектор 36 W ІР44 | бр. | 6
10 | Доставка и монтаж на датчик за присъствие на 180гр. | бр. | 6
11 | Доставка и монтаж на LED евакуационо осветително тяло ЕХІТ 6 W | бр. | 20
12 | Доставка и монтаж на сериен ключ | бр. | 12
13 | Доставка и монтаж на девиаторен ключ | бр. | 12
14 | Доставка и монтаж на обикновен ключ ІР44 | бр. | 4
15 | Доставка и монтаж на сериен ключ ІР44 | бр. | 5
16 | Доставка и монтаж на конзолна кутия | бр. | 33
17 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия | бр. | 48
ІІІ.Силови инсталации
1 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х4мм2 | м | 65
2 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм2 | м | 1090
3 | Направа на канал за тръба в стена или под | м | 1102
4 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф20 в готов канал | м | 1100
5 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф32 в готов канал | м | 2
6 | Доставка и монтаж на контакт монофазен тип Шуко | бр. | 74
7 | Доставка и монтаж на контакт монофазен тип Шуко двоен | бр. | 11
8 | Доставка и монтаж на контакт монофазен тип Шуко троен | бр. | 10
9 | Доставка и монтаж на контакт монофазен тип Шуко ІР44 | бр. | 9
10 | Доставка и монтаж на конзолна кутия | бр. | 135
11 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия | бр. | 73
12 | Доставка и монтаж на бойлерно табло | бр. | 3
13 | Доставка и монтаж вентилатор | бр. | 3
14 | Подвързване на кабел към съоръжение | бр. | 7
ІV. Слаботокови инсталации
1 | Доставка и монтаж на слаботоков шкаф /RACK/ | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на оптичен кабел | м | 15
3 | Доставка и полагане на кабел FTP cat6 | м | 610
4 | Направа на канал за гофрирана ф16 тръба в стена | м | 600
5 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф16 в готов канал | м | 600
6 | Доставка и монтаж на двойна розетка RJ45 cat6 | бр. | 10
7 | Доставка и монтаж на конзолна кутия | бр. | 10
8 | Д-ка и монтаж на преходна кутия за Кабелен оператор /Интернет доставчик | бр. | 1
V. Заземителна и мълниезащитна инсталация
1 | Д-ка и монтаж на мълниеуловителен прът 3m | бр. | 2
2 | Д-ка и полагане на проводник AlMgSi ф8 на покрив в/у държачи за керемида | м | 190
3 | Доставка и монтаж на мултиклема за проводник AlMgSi ф8 | бр. | 10
4 | Доставка и монтаж на държач за керемида AlMgSi ф8 | бр. | 180
5 | Д-ка и полагане на екструд. проводник AlMgSi ф8 на държ. под топлоиз. | м | 25
6 | Д-ка и монтаж на държач на проводник АlMgSi ф8 за стена | бр. | 24
7 | Д-ка и м-ж на контр.-ревиз.к-я в к-ктс прав съед.за AlMgSi ф8 и шина 40/4 | бр. | 6
8 | Д-ка и н-ва на заземител от 3бр. зазем.кол.ф20/1500мм и 6мпоц.шина 40/4мм | бр. | 6
9 | Д-ка и м-ж на главна клема за изравняване на потенциалите | бр. | 1
ОБЩО БЕЗ ДДС:
ДДС 20%:
ОБЩО С ДДС:
С уважение: (име, подпис и печат)

## ОВК
Обект : "Ремонт на Сграда за общественообслужващи дейности в с. Анево, община Сопот с цел подобряване на нейната енергийна ефективност"
Част "ОВК" |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Наименование на работите | ед.м. | Коли- чество | Ед.цена | Стойност
1 | Доставка и монтаж PVC тръба Ф 150мм | м | 5
2 | Доставка и монтаж PVC тръба Ф 110мм | м | 15
3 | скоба за тръба Ф 9 | бр. | 60
4 | Тръба медна Ф 6 | м | 40
5 | Също Ф 9 | м | 40
6 | Комплект за монтаж на вътрешно тяло | бр. | 11
7 | топлоизолация Ф 25 | м | 40
8 | Метална конструкция за укрепване външно тято | кг. | 64
9 | Единични изпитания на съоръжения. | бр. | 11
10 | Ефективна наладка на инсталация. | бр. | 11
11 | Определяне нивото на шума. | бр. | 11
ОБЩО БЕЗ ДДС:
ДДС 20%:
ОБЩО С ДДС:
С уважение: (име, подпис и печат)